# 绍兴市职工之家室内装饰工程——暖通改造项目

# 询

# 价

# 通

# 知

# 书

询价编号: HYCG2017032

| 采购单位： | 绍兴市总工会 |
| --- | --- |
| 招标代理单位： | 浙江华元工程咨询有限公司 |
| 二○一七年十一月 |

询价公告

浙江华元工程咨询有限公司受绍兴市总工会委托，就下列项目进行询价采购，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、询价编号：HYCG2017032            采购组织类型：分散委托采购

二、询价采购设备名称及数量（详见询价通知书）

| 标项 | 设备名称及数量 | 分项预算 （单位：人民币元） | 投标保证金 （单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| HYCG2017032-1 | 暖通改造项目 | ￥298651.00 | ￥2000.00 |

三、投标供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.具有独立法人资格的空调设备制造商或销售代理商；

3.本项目不接受联合体报名。

四、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明）。

五、报名：

1、报名时间：2017年  11 月 10 日 至 2017年 11 月 16 日 上午 9:00 — 11:30 ； 下午 14:30 — 17:00  (双休日及法定节假日除外）在浙江华元工程咨询有限公司（绍兴市梅龙湖路56号财源中心1402室）报名。(不接受电话报名)。招标文件售价：每份现金200元，售后不退。

2.报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2017年 11 月 17 日16:00时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向采购代理机构提出。
    报名时需提供以下资料原件及复印件（复印件需加盖单位公章）

(1) 企业营业执照；

(2) 报名者身份证、法人代表授权委托书；

(3) 法人代表身份证复印件。

3、招标文件及更正补充公告（变更公告）请自行在招标公告页面下载。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2017年 11 月 20 日15：30时以前将投标文件密封送交到绍兴市总工会老大楼3楼1号会议室（绍兴市劳动路100号），逾期送达作无效标处理。

七、开标时间及地点：2017年 11 月 20 日15：30时在绍兴市总工会老大楼3楼1号会议室（绍兴市劳动路100号）开标，投标人代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：人民币2000元，在开标前以现金形式与投标文件同时递交。

联系方式：浙江华元工程咨询有限公司    马丽燕      13575586705

# 绍兴市总工会         张建国     0575-85200278

浙江华元工程咨询有限公司

绍兴市总工会

2017年 11 月 9日

注：

1.为维护交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、投标须知

1、采购方式：

1.1 本次招标采用询价采购方式进行。采用封闭式投标，现场开标。

1.1.1询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。凡高于或等于上限价的投标做无效标处理，有两个或两个以上投标单位对同一标的最低报价相同的，则当场抽签决定中标者。

1.1.2询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，经采购人确认后，结果将在绍兴公共资源交易网上公示。

1.1.3询价小组不向落标方解释落标原因，不退还询价文件。

1.2 投标人或实质性响应询价通知书的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标。

1.3本询价通知书如涉及各类品牌、型号，则所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据询价通知书得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品设备性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

1.4 本次招标以招标公告中公布的分项预算金额作为上限价。

2．开标

2.1 询价响应人的法定代表人或其授权代表应出席开标会议。

2.2 询价响应人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.3.开标会由招标代理机构主持。

2.4询价响应文件启封前，询价响应人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4. 询价响应文件的编制

4.1投标函（格式见附件）

4.2法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明书(格式见附件)；

4.3法定代表人授权委托人社保证明（格式见附件）；

4.4报价一览表（格式见附件）（加盖单位公章）

4.5投标报价明细表（格式附件）

4.6投标设备详细配置清单和技术偏离表（产品的原始技术数据、详细配置清单、工期或到货期、彩图）（格式见附件）

4.7售后服务承诺

4.8提供符合要求的同类产品设备销售成功案例的用户清单和合同复印件。应有需方名称及联系电话，以最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时需提供合同原件备查作为确认依据）（如有/格式自拟）；

4.9投标承诺书（格式附件）

4.10其他法律、法规规定的符合相应技术、安全和环保等标准的证件（开标时需提供原件备查作为确认依据）；

4.11企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章，开标时携带原件作为确认依据，未提供原件或原件与投标文件中的复印件不一致的资格审查不通过）；

投标文件根据以上所述顺序，装订成册，正本一份，副本三份，装入“询价文件”密封袋中。

询价响应文件应密封封装，并明确注明“招标编号或标项或标号或项目名称、询价响应人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或法定代表授权委托人签字或盖章。

5. 投标报价

5.1询价响应人应按询价文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

5.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

5.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

5.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

6.保证金

6.1 投标人须在报名时提供列明的投标保证金。否则，其投标视作无效投标处理。

6.2 保证金形式：应当以现金形式缴纳。

6.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的企业收款收据在招标代理机构无息退还。

6.4中标人将合同原件到招标代理机构备案后，中标人的投标保证金凭单位出具的企业收款收据无息退还。

6.5保证金不计息。

6.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

6.6.1报名后无故不参加投标的；

6.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

6.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款。

7．授予合同

7.1中标结果在指定媒体上进行公告，公告期7个工作日。公告期内如无异议，招标代理机构向中标人签发中标通知书。

7.2中标人须在中标通知书发出30日内按询价通知书和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

7.3中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报市招标代理机构备案。

8. 投标文件有下列情形之一的作无效标处理：

8.1 超过投标截止时间送交的；

8.2 未按规定交纳投标保证金的；

8.3投标文件包装未按照询价通知书规定要求密封、签署、盖章的；

8.4 法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

8.5法定代表人授权委托人非本单位正式职工（投标文件技术部分内必须提供盖有社保机构公章的社保证明，如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内则需提供退休证明及单位聘用证明，且上述证明材料必须携带原件参加开标会，如评标小组要求提供时未能提供的，作无效投标处理；），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

8.6参加开标会的个体工商户姓名与营业执照上所述经营者姓名不一致的；

8.7 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或填写错误的；

8.9投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

8.10 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者授权委托人签字或盖章的；

8.11未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

8.12对招标设备技术规格未详细应答或未能说明投标设备的有关技术规格、偏离情况和配置清单的，致使其技术文件无法评审的；

9.13如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

9.14报价超过或等于分项预算金额或上限价的；

9.15投标文件未实质性响应询价通知书要求的；

9.16投标文件中未提供投标承诺书或不按规定填写的；

9.17未按询价通知书规定提供相关备查的资质证明文件原件和合同原件的；

9.18评标委员会认定有重大偏差的；

9.19其他违反法律、法规的情形。

10、售后服务（标内有说明的则按标内要求执行）

10.1保质期二年，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

10.2在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修，零配件在该设备停产后仍需保证5年的供应，维修过程中所需零配件卖方在接到通知后应当天及时提供，并最长不超过48小时（特殊设备另行说明）必须送达买方。

10.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

10.4中标方免费提供中标设备的安装调试、操作、维修培训等。

11. 质量标准和验收（标内有说明的则按标内要求执行）

11.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

11.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和询价通知书的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

11.3验收由使用单位按规定组织相关人员和专业检测机构进行，工程验收一次性通过的，费用由使用单位承担承担；验收不通过由此产生的所有费用一概由中标人承担。

11.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

二.询价采购设备名称、规格及数量：

01标  暖通改造项目

（一）、基本要求

1、项目概况及工作环境

- 工作地点：绍兴市越城区

- 环境条件：

室内温度0～40℃；室外温度-15℃～45℃

最大相对湿度90%

气候：海洋性气候

电源：三相交流：380V、50HZ

单相交流：220V、50HZ

2、技术标准化和规范

- 所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：

JGJ/T16-2008         《民用建筑电气设计规范》

GB50016-2006         《建筑设计防火规范》

GB 9237-88           《制冷设备通用技术规范》

JB 4330-86           《制冷和空调设备噪声声功率级的测定工程法》

JB/T7666-95          《制冷和空调设备名义工况一般规定》

GB50019-2003         《采暖通风与空气调节设计规范》

GB3243-82            《采暖与卫生工程施工及验收规范》

GB3096-93、GB/T14623-93  《城市区域环境噪声标准及其测量方法》

GB12349-90            《工业企业厂界噪声测量方法》

GB50243-97）         《通风与空调工程施工及验收规范》

……

- 投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。

- 对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。

3、技术资格和能力

- 投标人须具有类似工程和服务的经历。

- 招标人将对投标人提供服务的用户的产品运行状况和售后服务进行总体评估。

- 投标人须有能力在　绍兴市区  提供长期服务。

4、设备（材料）要求

- 投标人所投设备必须是厂商全新的、性能最优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

- 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。

- 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

- 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如原产地证明、海关报关单、商检证明等。

- 在设备、材料安装24小时前通知招标人代表或招标人指派的监理人员验收。对 与中标人投标文件及招标设计和规范等要求不符的产品，招标人代表或监理人员拒绝验收，由中标人按招标人代表或监理人员要求的时间运出施工场地并重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

5.制造监制和出厂检验

（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不免除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

（2）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内完成。供货方须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，供货方须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不免除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

6、投标人在投标文件中必须注明随机所带备品备件和特殊工具的清单及价格目录表，此价格包括在报价总价内；设备质保期后连续运行5年所需的备品备件清单，采用不变价形式进行报价，此价格不包括在报价总价中。

7、数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，施工设计变更后发生的数量增减，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

8、运输、保管、保险

- 中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 货物在安装调试验收合格前的保管由中标人负责。

- 货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

9、安装、调试及验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。

1)、中标人负责设备的供应、安装、调试、验收。

2)、中标人现场服务人员要服从招标人的进度安排。

3)、调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走并负责清理施工现场。

4)、调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

5)、设备的拆箱、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

6)、空调设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的验收)。验收由招标人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行。

10、资料

在试运行前二周，中标人需提交包括控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。至少应包括下列基本内容：

- 所有设备规格和详细操作说明。

- 系统和主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

- 例行维修保养项目和期限的建议。

- 紧急安全措施的建议。

- 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

11、技术培训

（1）供货方须对招标人的技术人员维修培训。供货方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

（2）供货方提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。

（3）技术培训费用应包含在投标总价中。

（4）技术培训至少应包括下列内容：

系统的原理、构成和功能的描述。

常见故障的处理或排除。

各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

12、售后服务

投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少二年的免费质保期和免费维修保养服务(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。投标人应提供在质保期满后不少于5年的维修和保养服务费用，分别按大包和小包进行报价（见投标格式附件）。

中标人需有可靠的售后服务保障包括在绍兴市  有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。

中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

（二）、项目概况

绍兴市职工之家17-20层因办公室调整需要，将对原安装的直流变频多联空调系统（品牌格力）及全新风系统进行改造。改造内容：

1、对原安装的直流变频多联空调系统（品牌格力）室内部分进行拆除，调整室内机位置后进行重新安装，并在每个楼层的直流变频多联空调系统（品牌格力）中增加一台室内机，共4台；

2、每个楼层需增加一拖一风管机，共计13套，室外机分别吊装在空调机房内；

3、对原安装的全新风系统的风道支管进行拆除，根据房间的分隔情况重新对进入房间的风道支管进行安装；

4、重新对所有空调系统及全新风系统进行调试，并进行质保二年。

（三）、招标范围

对绍兴市职工之家17-20层原安装的直流变频多联空调系统（品牌格力）及全新风系统进行拆装（含增加空调的安装）、供应、安装、调试、验收、交付使用、技术培训、保养及售后服务等（包括配套铜管、铜管保温）。

完成招标文件及图纸范围内的空调系统所需要的铜管、保温、支架型材等材料由各投标单位自行计算投标，型号、规格及安装要求详见施工图纸，要求分列清楚并详细报价，同时应注明品牌产地；空调设备室外机基础及槽钢由投标单位提供设计图，经招标人认可后方可施工，该项费用包含在本次投标报价中。

中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：

- 提供图纸设计资料；

- 设备的制造与供货及提供相关资料；

- 设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；

- 设备的安装及就位、调试；

- 设备及部件的连接和检查；

- 完成部件测试；

- 设备与系统的调试；

- 系统调试，配合独立的第三方进行100%检测；

- 系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施

- 实施过程中与装修等其他专项工程单位的协调和配合；

- 验收（包括负责通过有关部门的整体验收，资料整理交接）；

- 技术培训的编写和负责技术培训；

- 售后服务。

投标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。

（四）、招标设备材料明细清单

1、说明：

本次招标随招标文件同时提供了图纸，投标人以招标文件要求及招标文件内的工程量清单配置表为依据，结合施工图纸、现场踏勘和有关资料进行认真的核对复核及投标工作。投标人提供的方案应该是满足设计要求的、完整的、可实施的，若招标工程量清单中明显有不完整配置、缺项或少工程量（含设备、配件部件、桥架、配管、线缆等材料）的，请进行完善配置及计算后在询价响应文件中单列并计入投标总价，否则视作工程量无偏差。材料清单的每一单项的单价与合价均需填写，投标人没有填写单价和合价的项目，招标人将不予支付，并将被认为此项费用已包含在清单的其他单价和合价中，应由投标人承担全部相关费用。

由于设计变更等发包人的原因引起的工程造价变更，其工程量按实调整，单价按以下方法确定：

a、有投标综合单价的，按投标综合单价；

b、无投标综合单价，但有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定及相关部门批准后确定；

c、既无投标综合单价、也无类似工程项目单价的，由承包人提出单价，并经发包人或其委托的咨询单位工程师审定及相关部门批准后确定。

当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该部分的合同价款，发包人不另作补偿。

在合同生效后，中标人在执行合同过程中，应服从采购人对工程质量、进度、安全生产、文明施工等方面的管理和协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得采购人的书面同意。如果发生争议，经协商一致作出安排、提出要求后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

由于供应商所投品牌在系统配置上与采购人提供的参考品牌存在少量的、局部的不一致，或者由于其他的原因，若采购人提供的工程量清单中明显存在系统配置不完整、缺少某些设备子项、某些设备子项的数量短缺的情况，请供应商在满足招标和设计技术要求的前提下进行完善配置、增补项目、增加数量，在计算后单列并计入投标总价，否则供应商在中标后仍需在执行合同时免费补足；若采购人提供的工程量清单中的系统配置明显存在功能重复、某些设备子项可以取消的情况，请供应商在满足招标和设计技术要求的前提下，将该子项的数量、单价、合价均记为零，同时在该子项的备注栏内予以详细说明并提供有关的产品说明书供评标委员会评审，如果评标委员会经评审后对此不予认可，则该子项作为缺报的设备或项目处理（详见商务标评分细则）。招标文件的工程量清单中的除设备以外的桥架、管线等工程量供应商在投标时不得变动。工程量清单中所有子项的数量（按招标文件规定供应商在中标后应免费补足的设备以及按商务标评分细则作为免费提供的缺报设备或项目除外）决算时按实调整。

若因装修和其他工种引起的暖通设备、点位位置发生移动变化，设计变更引起的设备、点位、管线增减和设备、点位位置发生移动变化以及因发包人的原因导致承包人已经安装就位的暖通设备、设施、点位、管线发生返工重装现象，则暖通设备、设施、点位、管线的工程量（含损耗）按实调整。供应商必须配合装修和其他工种，按照达到最佳功能和效果的原则，对暖通设备、点位的位置进行移动变化。

- 设备配置明细（若招标文件中图纸技术参数、数量若与图纸不一致时，以图纸为准。）

招标内容

| 序号 | 采购名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U-PVC塑料排水管及管道冲洗 | 项 | 1 |
| 2 | 空调铜管及橡塑保温 | 项 | 1 |
| 3 | 橡塑管壳安装（管道） | m³ | 0.4 |
| 4 | 冷媒补充（含室外机内充） | 项 | 1 |
| 5 | CC-I抗菌彩钢板复合矩形风管拆除及安装 | ㎡ | 1 |
| 6 | 200*120风量调节阀拆除、安装及新增 | 个 | 1 |
| 7 | 160*160方形散流器拆除、安装及新增 | 个 | 1 |
| 8 | 一拖一风管机FGR3.5/D及安装 | 台 | 1 |
| 9 | 一拖一风管机FGR6.5/A2及安装 | 台 | 9 |
| 10 | 一拖一风管机FGR7.5/D-N3及安装 | 台 | 3 |
| 11 | 天花板嵌入式室内机GMV-NR112T/A | 台 | 2 |
| 12 | 天花板嵌入式室内机GMV-NR125T/A | 台 | 2 |
| 13 | 双层百叶风口750*100安装 | 个 | 1 |
| 14 | 双层百叶风口918*207安装 | 个 | 12 |
| 15 | 门铰式带网回风口750*172安装 | 个 | 1 |
| 16 | 门铰式带网回风口918*207安装 | 个 | 12 |
| 17 | 原有空调、管道拆除及安装 | 台 | 40 |
| 18 | 空调机配管配线 | 项 | 1 |
| 19 | 支架制安及刷油 | 项 | 1 |

注：1业主推荐品牌：大金、东芝、格力；2.欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相等或优于以上推荐参考品牌的产品参加投标。

（五）合同条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招投标文件相一致，并在 “询价响应文件”明确。

2.合同的签订

中标人须在中标通知书发出30日内按招投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

工程地点：凤林路职工之家17-20层。

工    期：自合同签订后30日历天内完成设备及材料供货、安装、调试、试运行、验收及交付使用，其中需装修单位配合的隐蔽工程，在施工单位配合下一星期完成，具体交货期、及安装工期服从业主的安排。

交货方式：本项目为交钥匙承包工程，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。中标人负责空调系统及新风系统的改造、安装、调试，在整个改造合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

履约保证金：中标人在与项目业主签订合同后十天内，需向项目业主提供合同总价10%的履约保证金，履约保证金不计息。如中标人在合同履约期间无违约行为，项目业主在中标人完成项目相关部门验收合格后14个工作日内退还履约保证金（不计息）。如发生以下情况之一，履约保证金不予退还，给项目业主造成损失的，应当对项目业主的损失承担赔偿责任：1）、中标人不履行与招标人订立的合同。2）、中标人提供的设备和材料达不到合同约定的质量要求。3）、安装施工质量没有通过验收或验收不合格。4）、交付使用时间达不到合同规定的要求。5）、合同中约定的应扣罚和扣赔的其他情况。

3.付款方式

合同生效后7天内付合同总价10％作为预付款；设备到现场7天内再支付到货设备合同价（含同比例安装费）的50％；安装完毕、调试结束7天内付至合同总价的85%；决算经财政或审计主管部门终审后，付至审计价的95%；余款5%作为工程质量保修金，待质保期满、无任何质量问题后14个工作日内付清（质保金不计息，多退少补）；

上述工程款由项目业主支付，工程款支付时中标人应开具符合业主入账要求的发票，否则项目业主有权相应顺延支付工程款。

4.合同修改

双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

双方对改造工程质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接和间接经济损失。

设备安装完毕验收合格交付招标人后，由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的人民法院起诉。仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

未尽事宜由采购人与中标人另行协商在合同中签订。

（五）、其他

1、室内空调所需强电不包括在此次招标范围内。可由中标人提供具体要求、招标人负责落实。

2、装饰配合服务费：中标人无需支付装饰配合服务费。

3、本改造项目的质量保证期为二年。

4、中标人完成改造工程的安装和调试工作后，须在两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并提交竣工图。

5、中标人在执行合同过程中，应服从招标人对工程质量、进度、安全生产、文明施工等方面的管理和协调，有责任完成与其他专项工程承包单位之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意。如果发生争议，经协商一致，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

6、其他要求

  - 任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明并报价，供招标人评标时参考。

  - 投标文件应特别详细描述、说明整个空调设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图；

  - 中标人同招标人签订了设备供货合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。招标人将进行图纸审查，内容包括：

1.所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括安装维修空间、荷载、预埋件、吊装预留孔和用于固定的一些细节等；

2.主要设备和装置额定值、外形、尺寸、维修、更换、安装方法等；

3.与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例电气设备等）；

4.主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置；

5.主要设备的电源负荷和通风降温要求；

如果有任何图纸未被认可，须由供货方按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。

  - 在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与土建、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。

  - 中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。

  - 这部分（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

  - 招标人提供的系统设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。

  - 空调设备室外机基础及槽钢由投标单位提供设计图，经招标人认可后方可施工，该项费用包含在本次投标报价中。

  - 安全施工要求：

（1）中标人在施工期间，必须做好安全生产工作。严格执行国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》和省、市的现行规定。同时，中标人应严格按“安全标化”要求组织施工，并接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属施工现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。

（2）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（3）施工过程中，必须严格按照安全程序进行，同时中标人应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。

（4）中标人在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。中标人应为中标人施工人员办理所需的工伤等保险，费用由中标人自行负责。招标人不须为中标人施工人员承担人身及安全责任，该责任由中标人自行担责。

（5）中标人在供货安装中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告招标人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送招标人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

12）特别要求事项如下：

①中标方承诺：如中标，由中标方负责将所有技术参数提供给设计单位，设计单位对此进行深化设计。

中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑：

中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1）以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例按《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准执行。中标服务费不足5000元按5000元收取。

（2）中标服务费的交纳方式：

用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。

公司名称：浙江华元工程咨询有限公司

账    号：394858338639

开 户 行：中国银行绍兴市越城支行

（3）以上费用领取中标通知书前交纳。

附件1：投标函（格式，放入商务资料部分内）

致：绍兴市总工会

根据贵方招标文件编号：（            ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本三份、另提供报价文件光盘一张。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5.同意向采购人提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：报价一览表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称、产地和品牌 | 数量 | 型号和规格 | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价 | 小写： |
|  | 大写： |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致，否则其投标作无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件3：法定代表人授权委托人社保证明

社保机构出具的盖有社保部门公章的授权代表社保证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

附件4：投标报价明细表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

注：1、以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。本表所填内容必须与 “投标产品详细配置清单”对应内容相一致。

2、在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

3、特别提示：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部财库[2015]135号《关于做好政府采购信息公开工作的通知》要求，采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：              日期：    年   月   日

附件5：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件6：法定代表人身份证明书(格式，放入技术资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2016年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件7：投标设备详细配置清单和技术偏离表（格式）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 询价通知书要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询价通知书技术要求 (请根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等） |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |
| 10 | … |  |  |

注：1.此表须与询价通知书“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件:8：

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：           ）政府采购的投标。

1.本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年   月   日