绍市监管监〔2020〕25号

绍兴市市场监督管理局关于流通领域

非医用口罩、消防产品质量抽检结果的通报

各区、县（市）市场监管局，市质检院：

为切实保障人民群众生命安全和身体健康，维护消费者合法权益，根据2020年全市流通领域产品质量抽检工作计划安排及《市场监管总局办公厅关于进一步加强非医用口罩质量监管有关事项的通知》（市监质监〔2020〕51号）文件要求，市局组织实施了非医用口罩、消防产品的质量抽检，现将抽检结果通报如下：

（一）非医用口罩。共抽取全市范围内16家经营单位在售非医用口罩产品25批次。经检验，符合本次抽检要求的10批次，不合格15次，合格率为40%。质量不合格项目主要有使用说明（标识）、过滤率效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、细菌过滤效率、颗粒过滤效率等。

（二）消防产品。共抽取全市范围内10家经营单位在售消防产品40批次。经检验，符合本次抽检要求的38批次，不合格2批次，合格率为95%。质量不合格项目主要有附着强度、干粉灭火剂性能（第一主要组分含量）等。

针对上述不合格产品，相关县级局要依法开展后处理工作，并及时向市局报送相关后处理工作情况。新闻媒体在刊登不合格产品时应将产品的名称、标称商标、标称生产者、规格型号、生产日期或批号等一同登上。

附件：1. 2020年全市流通领域非医用口罩质量抽检结果汇总表

 2. 2020年全市流通领域消防产品质量抽检结果汇总表

绍兴市市场监督管理局

2020年9月30日

附件1

2020年全市流通领域非医用口罩质量抽检结果汇总表

| 序号 | 被抽检者 | 产品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 生产日期/ 进货日期 | 产品规格型号 | 抽检结果 | 不合格项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诸暨尔曼服饰有限公司 | 儿童防护一次性口罩 | 稳健医疗（黄冈）有限公司（标称） | / | 20191220 | 4只/包 12×10.5cm | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 诸暨尔曼服饰有限公司 | 成人一次性无纺布口罩 | 稳健医疗（黄冈）有限公司（标称） | / | 20200406 | 14.5×12cm 5只/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 绍兴市越城区焦泽食品店 | 一次性平面口罩 | 常州天天爱医疗器械有限公司(标称) | 海贼王 | 2020.4.18 | 17.5cm×9.5cm-3P 10只/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 一次性防护口罩 | 佛山市安东尼针织有限公司(标称) | 东尼 | 20200405 | 17.5×9.5cm 10只/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 绍兴市柯桥区柯桥名创百货店 | 10片装基础一次性防护口罩(蓝色) | 厦门丽厦医疗科技有限公司(标称) | MINISO | 2020/04/15 | 17.5cm×9.5cm 10片/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 绍兴市柯桥区柯桥名创百货店 | 8片装一次性防护学生立体口罩 | 杭州淑洁卫生用品有限公司(标称) | MINISO | 20200508 | 15.5cm×12.5cm 8片/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 杭州屈臣氏个人用品商店有限公司绍兴柯桥笛扬路分店 | 3M耐适康舒适口罩-中号 | 3M中国有限公司(标称) | / | 20200423 | 约高13.5cm×宽9.8cm 5元/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 绍兴市柯桥区柯桥名创百货店 | 纳米银抗菌口罩(6片装) | 安信纳米生物科技(珠海)有限公司(标称) | MINISO | 20200429 | 17.5cm×9.5cm 6片/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 杭州联华华商集团有限公司嵊州国贸商城店 | 一次性口罩 | 杰丽斯（广东）日用品有限公司（标称） | 三丰 | 20200408 | 175mm×95mm 10片/袋 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司绍兴新昌分店 | 无纺布口罩 | 绍兴瑞凯防护用品有限公司（标称） | / | 2020-04-06 | 175\*9.5cm | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 沃尔玛（浙江）百货有限公司绍兴新昌分店 | Fitty菲蒂7枚成人普通装口罩 | 玉川卫生用品（上海）有限公司（标称） | / | 20200224 | 16.5cm×9cm（±2mm） | 不合格 | 使用说明(标识) |
| 12 | 杭州世纪联华新昌国贸连锁有限公司世贸广场店 | 防护口罩（随弃式面罩） | 杭州金利医疗用品有限公司（标称） | / | 20200306 | B1 10.5cm×12.5cm | 不合格 | 使用说明(标识) |
| 13 | 绍兴市上虞区徐凯日用百货店 | 一次性口罩50片装（M） | 东莞市凯医科技有限公司（标称） | / | 2020/04/01 | 约17.5×9cm | 不合格 | 使用说明(标识)、过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
| 14 | 绍兴市滨海新区上海如海超市沥海加盟店 | 三层过滤一次性防护口罩 | 兴化市称星劳保用品有限公司（标称） | / | 2020年5月14日 | CX-95 挂耳式 | 不合格 | 使用说明(标识) |
| 15 | 诸暨物美天骄百货有限公司西施大街分公司 | 一次性使用口罩 | 绍兴市守仁医疗健康科技有限公司(标称) | 绿萌LMENG | 2020.03 | 17.5cm×9.5cm 50只/盒 耳挂式 | 不合格 | 使用说明(标识)、过滤效率 |
| 16 | 诸暨物美天骄百货有限公司西施大街分公司 | 一次性无纺布口罩 | 江门金榕家庭用品制造有限公司(标称) | 图案 | 2020年04月17日 | 175×95mm 5只/袋 | 不合格 | 使用说明(标识) |
| 17 | 诸暨市章巧丹食品店 | 一次性防护口罩(非医用) | 浙江天月儿生物科技有限公司(标称) | 浪莎 | 2020.04.20 | 17.5×9.5cm(10只/袋) 耳挂式 | 不合格 | 过滤效率 |
| 18 | 诸暨市延生堂大药房有限公司 | 一次性使用防护口罩(非医用) | 河南省富瑞德医疗设备有限公司(标称) | 富瑞德 | 2020.05.07 | 10片/包 非医用 | 不合格 | 使用说明(标识)、过滤效率 |
| 19 | 绍兴市智创超市有限公司东盛店 | 一次性防护口罩 | 浙江泡泡噜服饰有限公司(标称) | / | 2020年3月30日 | 耳挂式 17cm×9cm 10只/袋 | 不合格 | 使用说明(标识)、过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
| 20 | 上海新欧尚超市有限公司绍兴店 | 儿童一次性口罩 | 芜湖市口品防护用品有限公司(标称) | 裤子大 | 2020年3月27日 | 14.5×9.0cm 20只/盒 | 不合格 | pH、口罩带及口罩带与口罩体的连接断裂强力 |
| 21 | 绍兴市柯桥区柯桥名创百货店 | 10片装一次性学生口罩(蓝色) | 佛山市夜管家家居用品有限公司（标称） | MINISO | 20200425 | 14.5cm×9.5cm 10片/袋 | 不合格 | 细菌过滤效率、颗粒过滤效率 |
| 22 | 嵊州市国商大厦有限公司地下超市 | 一次性防护口罩 | 山东金号家纺集团有限公司（标称） | 兰蒂斯盾 | 2020.03.16 | 17cm×9.5cm 20只/袋 | 不合格 | 使用说明(标识) |
| 23 | 嵊州市驼铃百货店 | 一次性口罩 | 东莞市凯医科技有限公司（标称） | The Green Party | 2020.0511 | 17.5cm×9.5cm 20只/袋 | 不合格 | 使用说明(标识)、过滤效率 |
| 24 | 嵊州市驼铃百货店 | 一次性口罩20片装（S） | 东莞市凯医科技有限公司（标称） | / | 20200410 | 14×9cm 20片/袋 | 不合格 | 使用说明(标识)、过滤效率 |
| 25 | 嵊州市驼铃百货店 | 一次性口罩50片装（M） | 浙江凯畔商贸有限公司（标称） | / | 20200401 | 约17.5×9cm 50只/盒 | 不合格 | 使用说明(标识)、过滤效率 |

附件2

2020年全市流通领域消防产品质量抽检结果汇总表

| 序号 | 被抽检者 | 产品名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 生产日期/进货日期 | 产品规格型号 | 抽检结果 | 不合格项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴上虞曹娥街道虞安消防器材经营部 | 消防接口 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2019.07（进货日期） | KD50 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 绍兴上虞春阳消防器材经营部 | 消防接口 | 高邮市三垛翔云消防器材厂 | 高邮东消 | 2019.09（进货日期） | KD65 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 绍兴柯桥滨海安滨消防器材经营部 | 消防接口 | 泰州市豫泰消防器材有限公司 | 百川润杨 | 2019.06（进货日期） | KD65 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 绍兴文祥消防设备有限公司 | 消防接口 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2020.05 | KD65 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 新昌县羽林街道老兵消防器材经营部 | 消防接口 | 江山市江郎峰消防设备有限公司 | 江郎峰 | 2018.09.05 | KD65 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 消防接口 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2019.5.13 | KD65 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 嵊州市铠瑞消防智能工程有限公司 | 消防接口 | 高邮市顺通消防装备有限公司 | 杰通 | 2019.07 | KD65 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 诸暨市马阳消防器材经营部 | 消防接口 | 浙江江升消防器材有限公司 | 江升 | 2019.05.20 | KD65 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 绍兴上虞曹娥街道虞安消防器材经营部 | 消防水枪 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2019.09.02 | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 绍兴上虞春阳消防器材经营部 | 消防水枪 | 高邮市三垛翔云消防器材厂 | 高邮浪花 | 2019.09（进货日期） | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 绍兴柯桥滨海安滨消防器材经营部 | 消防水枪 | 泰州市豫泰消防器材有限公司 | 高邮迪云海 | 2019.06（进货日期） | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 绍兴文祥消防设备有限公司 | 消防水枪 | 江山市江升消防器材有限公司 | 江升 | 2020.01 | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 新昌县羽林街道老兵消防器材经营部 | 消防水枪 | 泉州市兴鸿消防设备有限公司 | 闽美 | 2019.05（进货日期） | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 消防水枪 | 芜湖中安消防装备有限公司 | 芜湖中安 | 2020.01.15 | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 嵊州市铠瑞消防智能工程有限公司 | 消防水枪 | 高邮市安宇消防设备厂 | 箭雨 | 2019.07 | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 嵊州市火焰蓝消防器材经营部 | 消防水枪 | / | 高邮腾达 | 2020.06（进货日期） | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 诸暨市马阳消防器材经营部 | 消防水枪 | 浙江江升消防器材有限公司 | 江升 | 2019.09.06 | QZ3.5/7.5 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 绍兴上虞春阳消防器材经营部 | 消防水带 | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 水花 | 2019.09（进货日期） | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 绍兴柯桥滨海安滨消防器材经营部 | 消防水带 | 浙江恒胜消防设备有限公司 | 龙安 | 2019.09.05 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 消防水带 | 浙江恒胜消防设备有限公司 | 龙安 | 2020.6.5 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 绍兴市沥滨文体用品有限公司 | 消防水带 | 高邮市恒泰消防器材有限公司 | 润源 | 2020.3.16 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 嵊州市铠瑞消防智能工程有限公司 | 消防水带 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 水神 | 2019.07 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 嵊州市火焰蓝消防器材经营部 | 消防水带 | 南通亚龙消防器材有限公司 | 水神 | 2020年 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 诸暨市马阳消防器材经营部 | 消防水带 | 杭州天安消防水带有限公司 | 永安 | 2019.05.20/2019.11 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 绍兴上虞曹娥街道虞安消防器材经营部 | 消防水带 | 江山市消防水带厂 | 龙霸 | 2020.6（进货日期） | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 | 附着强度 |
| 26 | 绍兴上虞曹娥街道虞安消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 星浙安 | 2020.07 | MFZ/ABC4型 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 绍兴上虞春阳消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 淮海 | 2017.11 | MFZ/ABC3型 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 绍兴文祥消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 鸣宇 | 2020.06 | MFZ/ABC4 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 新昌县羽林街道老兵消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 绍兴华捷消防器材有限公司 | 华捷 | 2019.11 | MFZ/ABC3 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 欧伦泰 | 2020.03 | MFZ/ABC4-1 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 绍兴市沥滨文体用品有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 欧伦泰 | 2020.06 | MFZ/ABC4-1 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 嵊州市火焰蓝消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 上海伟记消防设备有限公司衢州分公司 | 伟记行 | 2020.06 | MFZ/ABC4 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 诸暨市马阳消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 星浙安 | 2020.07 | MFZ/ABC4型 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 嵊州市铠瑞消防智能工程有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 绿消 | 2020.06.20 | MFZ/ABC4-A型 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 绍兴柯桥滨海安滨消防器材经营部 | 灭火器（手提式干粉灭火器） | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 鸣宇 | 2020.03 | MFZ/ABC4 | 不合格 | 干粉灭火剂性能（第一主要组分含量） |
| 36 | 绍兴文祥消防设备有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 欧伦泰 | 2020.06 | MPZ/3 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 姚江 | 2019.06 | MPZ/3 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 绍兴市沥滨文体用品有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 浙江金盾消防器材有限公司 | 姚江 | 2020.04 | MPZ/3 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 诸暨市马阳消防器材经营部 | 手提式水基型灭火器 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 欧伦泰 | 2020.06 | MPZ/3 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 绍兴柯桥滨海安滨消防器材经营部 | 灭火器（手提式水基型灭火器） | 浙江浙安消防设备有限公司 | 星浙安 | 2019.03 | MPZ/3型 | 符合本次监督检查要求 | / |

抄送：省市场监管局、市府办。

绍兴市市场监督管理局办公室 2020年9月30日印发